様式第1号(第22条関係)

給水装置工事申込書

令和　　年　　月　　日

三種町長　　様

三種町水道事業給水条例第５条の規定により、給水装置工事の承認を受けたいので申し込みます。また、下記の者へ給水装置工事に関する一切を委任します。

申込者(委任者)

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※)

TEL 　　　　　　　(　　　　　)

上記委任者より受任しましたので、三種町指定給水装置工事事業者に関する規程第12条の規定により設計審査を受けたいので申請します。

指定給水装置工事事業者(受任者)

住所

事業者名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※)

TEL 　　　　　　　　(　　　　　)

 (※)本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。

|  |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 　三種町 |
| 工　期 | 令和　　年　　月　　日 | 【添付書類】□位置図　　　□平面図□立面図　　　□分岐同意※□土地同意※□(　　　　　　　　　　)※利害関係がある場合のみ添付 |
| 工事内容 | 新設 　改造 　修繕 　撤去 |
| 口　径 | 　　　　　mm(変更前　　　mm) |
| 給水方式 | 直結式　 受水槽式　 併用式 |

【処理欄】

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 町　長 | 所属長 | 参事補佐 | 係　長 | 係　員 | 担　当 | 水栓番号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 受付印 |
| 【申込内容確認欄】( )利害関係人がある場合、同意を得られている。( )給水装置の構造及び材質が基準に適合している。( )給水管の埋設深が適当である。(道路部60cm以上､宅地内30cm以上)( )メーターの位置が給水管の分岐位置に最も近い敷地内である。( )メーターの検針が容易に行うことができ、乾燥して汚水が入りにくく損傷のおそれのない場所である。※(　)内の×は、不適当の項目 |  |

□申込の内容を適当と認め、承認してよろしいか。

□申込の内容を適当と認められないため、不承認してよろしいか。

-------------------------------------------------------------------------------

給水装置工事承認(不承認)通知書

令和　　年　　月　　日

□上記について、三種町水道事業給水条例第５条第１項に基づき、承認します。

□上記について、不適当の項目があるので、不承認となったことをお知らせします。

三種町長